附件2：

2015年山东省隐形眼镜抽查检验不合格产品名单

| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 抽样单位 | 标识生产单位 | 规格型号 | 批号 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软性亲水接触镜 | 济南市天桥区仁和眼镜商行 | 济南市食品药品监督管理局 | 海昌隐形眼镜有限公司 | wincolor | V13A22EA | 中心厚度 |
| 2 | 凝翠软性亲水接触镜 | 荣成市崖头戴明眼镜店 | 威海市食品药品监督管理局 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | MCKI | 14010904 | 中心厚度 |