附件4：

2015年山东省避孕套抽查检验不合格产品名单

| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 抽样单位 | 标识生产单位 | 规格型号 | 批号 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 济南政军保健品市场有限公司 | 济南市食品药品监督管理局 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 浮点 52mm±2mm | 14010431B | 爆破体积 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 枣庄市百信医药零售连锁有限公司大众店 | 枣庄市食品药品监督管理局 | 河北鸿发乳胶制品有限公司 | 光面型 宽度 52mm±2mm 长度≥160mm | 141103 | 针孔 |