附件6：

2015年山东省体外诊断试剂抽查检验不合格产品名单

| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 抽样单位 | 标识生产单位 | 规格型号 | 批号 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法） | 莱阳亚东生物科技有限公司 | 烟台市食品药品监督管理局 | 莱阳亚东生物科技有限公司 | R：1×100mL | B191506 | 线性范围 |
| 2 | 总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） | 莱阳亚东生物科技有限公司 | 烟台市食品药品监督管理局 | 莱阳亚东生物科技有限公司 | R1：1×80mL R2：1×20mL | C181506 | 线性范围 |
| 3 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 威海康州生物工程有限公司 | 威海市食品药品监督管理局 | 威海康州生物工程有限公司 | 1人份 | 20150101 | 特异性 |
| 4 | 人绒毛膜促性腺激素诊断试剂（胶体金法） | 潍坊三维生物工程集团有限公司 | 潍坊市食品药品监督管理局 | 潍坊三维生物工程集团有限公司 | 100人份/盒 | 20150402 | 特异性 |